新血液透析中心项目设备清单

| 设备项目 |  | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透析水处理系统 | 双级反渗透水处理系统（含前处理、反渗透机、供水管路） | 双级反渗透机出水量≥3.6吨/h | 1套 |
|  | 双级反渗透水处理系统（含前处理、反渗透机、供水管路） | 出水量≥1.2吨/h | 1套 |
|  | 前处理 | 供水量≥10吨/h | 1套 |
|  | 供水管路 | 供水管路及供水口 | 1套 |
| 集中超纯供液系统 | 集中供A/B浓缩液 | 含主管路及90-100个A、B套装供液口 | 1套 |
|  | 集中供A浓缩液 | 集中供A液，含10-15个A供液口 | 1套 |
|  | 集中供透析液 | 输送单元，含主管路及不少于20个供液口 | 1套 |
| 透析机 | 血透机 |  | 18台 |
|  | 血滤机 |  | 14台 |
|  | 中央供液型血液透析机 |  | 10台 |
| 透析治疗床 | 半自动透析床 | 高度可调节 符合血透SOP要求 多功能血液透析床 | 119台 |
| 其他配套医疗设备 | 心电图机 |  | 2台 |
|  | 除颤仪 |  | 2台 |
|  | 心电监护仪 |  | 6台 |